|  | ZA des Chauffours BP 1032 62710 Courrières Email : fmdformation@orange.fr Site : fmd-formation.fr Tél : 03.91.83.33.68 | Référence : D462 Date d’application : 07/06/2022 |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMME DE FORMATION Habilitation Electrique BS BE Manoeuvre Initial SELON LA NORME NC 18510 |

| Objectifs : Etre capable d’exécuter en sécurité des opérations d’ordre électrique. | Programme : Théorie : La présentation de la procédure d’habilitation selon le recueil NF C 18-510 de Janvier 2012 en relation avec les domaines des tensions L’évaluation des risques. Effets physiopathologiques du courant électrique Les exemples d’accidents (contact direct, indirect, court-circuit) Le classement des installations Les règles de sécurité découlant des dangers du courant électrique Les personnes intervenantes Les ouvrages électriques Les opérations Les outillages (Mesure de protection, emplacement, TBTS…) Les zones d’environnement Les documents écrits Les fonctions de l’appareillage, l’usage des plans et des schémas, l’intérêt des verrouillages et inter-verrouillages L’incidence de la conception des équipements sur la sécurité du personnel Pratique : Les travaux hors tension en BTA ou BT La consignation et déconsignation Les missions du chargé de consignation, du chargé de travaux et de l’exécutant Les travaux au voisinage de pièces nues sous tension Outils pédagogiques : Vidéoprojecteur, ordinateur, paper board, films, … Supports remis aux participants : Remise d’une documentation complète et ciblée véritable aide- mémoire de la formation. (Livret Habilitation Electrique, MEMO FORMA) Méthodes d’évaluation : Test théorique et test pratique. Avis sur la délivrance de l’habilitation. Validation : A l’issue de la séance de TP, un avis et un titre d’habilitation pré-rédigé sont adressés à l’employeur et une Attestation de stage + certificat de réalisation. Maintien des connaissances : Tous les 3 ans. Résultats obtenus en 2021 : Le niveau de performance et d’accomplissement de la prestation est de 100%. |
| --- | --- |
| Public : Personnel travaillant à proximité d’installations électriques et n’effectuant pas de travaux d’ordre électrique. Personnel d’exploitation, d’entretien « non électricien » amené à effectuer des opérations simples (opérations de remplacement, de raccordement, et/ou des manœuvres sur des ouvrages électriques) (BS). |  |
| Pré-requis : Il est nécessaire d’avoir des connaissances en électricité, résultant d’une formation ou d’une pratique professionnelle. |  |
| Méthodes pédagogiques : Méthode essentiellement active basée sur la participation des participants. Pédagogie alternant les apports théoriques et les mises en situation pratiques pour un maximum d’efficacité. |  |
| Compétences : Des intervenants qualifiés, aux compétences techniques et pédagogiques actualisées |  |
| Durée : 2 Jours (soit 14 Heures) |  |
| Délais d’accès : Délai d’accès sous dix jours. |  |
| Infrastructures et moyens matériels : Infrastructures et des moyens matériels permettant les conditions réelles de travail. |  |
| Accessibilité : Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap, locaux adaptés à recevoir des personnes handicapées. |  |
| Nombre minimum et maximum de stagiaires par session : de 3 à 8 |  |
| Tarifs : Voir le devis et les conditions générales de vente |  |